## Краны шаровые
|  | ООО "Бугатти" Тел. (495) 551-26-99, 551-25-99 140053, Московская обл., г. Котельники, Дзержинское ш., д. 11 | [7 empty] | www.valvosanitaria.ru info@valvosanitaria.ru Часы работы: с 9.30 до 17.00, кроме субботы и воскресенья
Краны шаровые латунные
№ | Наименование | Серия | Артикул | Код | Резьбы | DN | PN, бар | Диапазон температур рабочей среды, ° C | Длина строительная, мм | Кол-во в упаковке |  | Цена базовая, €
[10 empty] | коробка | ящик
1 | Кран шаровой, латунный, полнопроходной, для высокотемпературных магистралей, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 228/1, рычаг из алюминия | OREGON PRO | 300 Pro | 03000337 | G1/2" | 15 | 64 | -20 ~ +185 | 50 | 20 | 80 | 6.66
|  |  |  | 03000338 | G3/4" | 20 | 40 |  | 58 | 14 | 56 | 9.65
|  |  |  | 03000339 | G1" | 25 | 40 |  | 69 | 6 | 24 | 14.68
2 | Кран шаровой, латунный, полнопроходной, для высокотемпературных магистралей, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия |  | 302 Pro | 03020176 | G1/2" | 15 | 64 |  | 50 | 24 | 96 | 5.85
|  |  |  | 03020177 | G3/4" | 20 | 40 |  | 58 | 14 | 56 | 9.65
|  |  |  | 03020178 | G1" | 25 | 40 |  | 69 | 10 | 40 | 14.68
3 | Кран шаровой, латунный, полнопроходной, для высокотемпературных магистралей, резьбы внутренняя-наружная по ISO 228/1, рычаг из алюминия |  | 305 Pro | 03050206 | G3/4" | 20 | 40 |  | 67 | 14 | 56 | 10.55
|  |  |  | 03050209 | G1"1/2 | 40 | 25 |  | 101 | 2 | 8 | 37.48
|  |  |  | 03050210 | G2" | 50 | 25 |  | 117 | 2 | 8 | 60.36
4 | Кран шаровой, латунный, полнопроходной, для высокотемпературных магистралей, резьбы внутренняя-наружная по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия |  | 307 Pro | 03070173 | G1/2" | 15 | 64 |  | 59 | 20 | 80 | 6.38
|  |  |  | 03070174 | G3/4" | 20 | 40 |  | 67 | 14 | 56 | 10.55
5 | Кран шаровой, латунный, полнопроходной, для высокотемпературных магистралей, резьбы внутренняя-наружная (соединитель с накидной гайкой) по ISO 228/1, рычаг из алюминия |  | 320 Pro | 03200051 | G3/4" | 20 | 40 |  | 95.5 | 8 | 32 | 12.89
6 | Кран шаровой, латунный, полнопроходной, для высокотемпературных магистралей, резьбы внутренняя-наружная (соединитель с накидной гайкой) по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия |  | 322 Pro | 03220075 | G3/4" | 20 | 40 |  | 95.5 | 10 | 40 | 12.89
|  |  |  | 03220076 | G1" | 25 | 40 |  | 111 | 6 | 24 | 20.62
7 | Кран шаровой, латунный, полнопроходной, с пробоотборниками, для высокотемпературных магистралей, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 228/1, рычаг из алюминия |  | 330 Pro | 03300065 | G3/4" | 20 | 40 |  | 64 | 10 | 40 | 15.01
8 | Кран шаровой, латунный, полнопроходной, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 228/1, рычаг из алюминия | OREGON | 300 | 03000163 | G1/2" | 15 | 64 | -20 ~ +120 | 50 | 20 | 80 | 5.8
|  |  |  | 03000169 | G3/4" | 20 | 40 |  | 58 | 14 | 56 | 8.37
|  |  |  | 03000175 | G1" | 25 | 40 |  | 69 | 6 | 24 | 12.8
|  |  |  | 03000181 | G1"1/4 | 32 | 25 |  | 81 | 4 | 16 | 20.73
|  |  |  | 03000187 | G1"1/2 | 40 | 25 |  | 94 | 2 | 8 | 29.95
|  |  |  | 03000193 | G2" | 50 | 25 |  | 108 | 2 | 8 | 48.26
9 | Кран шаровой, латунный, полнопроходной, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 228/1, рычаг из стали |  | 301 | 03010148 | G1/2" | 15 | 64 |  | 50 | 20 | 80 | 5.8
|  |  |  | 03010152 | G3/4" | 20 | 40 |  | 58 | 14 | 56 | 8.37
|  |  |  | 03010156 | G1" | 25 | 40 |  | 69 | 6 | 24 | 12.82
|  |  |  | 03010160 | G1"1/4 | 32 | 25 |  | 81 | 4 | 16 | 20.75
|  |  |  | 03010164 | G1"1/2 | 40 | 25 |  | 94 | 2 | 8 | 29.97
|  |  |  | 03010168 | G2" | 50 | 25 |  | 108 | 2 | 8 | 48.29
10 | Кран шаровой, латунный, полнопроходной, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия |  | 302 | 03020057 | G3/8" | 10 | 64 |  | 44 | 24 | 96 | 5.43
|  |  |  | 03020062 | G1/2" | 15 | 64 |  | 50 | 24 | 96 | 5.29
|  |  |  | 03020067 | G3/4" | 20 | 40 |  | 58 | 14 | 56 | 8.37
|  |  |  | 03020072 | G1" | 25 | 40 |  | 69 | 10 | 40 | 12.8
11 | Кран шаровой, латунный, полнопроходной, резьбы внутренняя-наружная по ISO 228/1, рычаг из алюминия |  | 305 | 03050062 | G1/2" | 15 | 64 |  | 59 | 20 | 80 | 6.29
|  |  |  | 03050074 | G1" | 25 | 40 |  | 78 | 6 | 24 | 13.9
|  |  |  | 03050080 | G1"1/4 | 32 | 25 |  | 91 | 4 | 16 | 22.8
|  |  |  | 03050086 | G1"1/2 | 40 | 25 |  | 101 | 2 | 8 | 32.46
|  |  |  | 03050092 | G2" | 50 | 25 |  | 117 | 2 | 8 | 52.34
12 | Кран шаровой, латунный, полнопроходной, резьбы внутренняя-наружная по ISO 228/1, рычаг из стали |  | 306 | 03060095 | G1/2" | 15 | 64 |  | 59 | 20 | 80 | 6.31
|  |  |  | 03060099 | G3/4" | 20 | 40 |  | 67 | 14 | 56 | 9.19
|  |  |  | 03060103 | G1" | 25 | 40 |  | 78 | 6 | 24 | 13.9
|  |  |  | 03060111 | G1"1/2 | 40 | 25 |  | 101 | 2 | 8 | 32.49
|  |  |  | 03060115 | G2" | 50 | 25 |  | 117 | 2 | 8 | 52.37
13 | Кран шаровой, латунный, полнопроходной, резьбы внутренняя-наружная по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия |  | 307 | 03070060 | G1/2" | 15 | 64 |  | 59 | 20 | 80 | 5.75
|  |  |  | 03070070 | G1" | 25 | 40 |  | 78 | 8 | 32 | 13.9
14 | Кран шаровой, латунный, полнопроходной, резьбы наружная-наружная по ISO 228/1, рычаг из алюминия |  | 325 | 03250020 | G1/2" | 15 | 64 |  | 60 | 20 | 80 | 6.98
|  |  |  | 03250024 | G3/4" | 20 | 40 |  | 70 | 14 | 56 | 10.16
|  |  |  | 03250069 | G2" | 50 | 25 |  | 123 | 1 | 4 | 65.22
15 | Кран шаровой, латунный, полнопроходной, резьбы наружная-наружная по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия |  | 327 | 03270022 | G1/2" | 15 | 64 |  | 60 | 20 | 80 | 6.98
|  |  |  | 03270027 | G3/4" | 20 | 40 |  | 70 | 14 | 56 | 10.16
|  |  |  | 03270032 | G1" | 25 | 40 |  | 80 | 6 | 24 | 15.44
16 | Кран шаровой, латунный, полнопроходной, резьбы внутренняя-наружная (соединитель с накидной гайкой) по ISO 228/1, рычаг из алюминия |  | 320 | 03200026 | G1/2" | 15 | 64 |  | 84 | 12 | 48 | 8.97
|  |  |  | 03200034 | G1" | 25 | 40 |  | 111 | 4 | 16 | 19.74
|  |  |  | 03200038 | G1"1/4 | 32 | 25 |  | 128 | 2 | 8 | 31.82
17 | Кран шаровой, латунный, полнопроходной, резьбы внутренняя-наружная (соединитель с накидной гайкой) по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия |  | 322 | 03220027 | G1/2" | 15 | 64 |  | 84 | 14 | 56 | 8.97
|  |  |  | 03220032 | G3/4" | 20 | 40 |  | 95.5 | 10 | 40 | 12.72
|  |  |  | 03220042 | G1"1/4 | 32 | 40 |  | 128 | 2 | 8 | 31.82
18 | Кран шаровой, латунный, полнопроходной, резьбы внутренняя-наружная (соединитель с накидной гайкой) по ISO 228/1, корпус хромированный, "бабочка" из алюминия хромированная |  | 322С | 032204C | G1/2" | 15 | 64 |  | 84 | 14 | 56 | 9.03
|  |  |  | 032206C | G3/4" | 20 | 40 |  | 95.5 | 10 | 40 | 12.84
19 | Кран шаровой, латунный, угловой полнопроходной, резьбы внутренняя-наружная (соединитель с накидной гайкой) по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия |  | 594 | 05940001 | G1/2" | 15 | 40 |  | 60 | 14 | 56 | 10.25
|  |  |  | 05940005 | G3/4" | 20 | 40 |  | 68 | 8 | 32 | 17
|  |  |  | 05940009 | G1" | 25 | 40 |  | 79 | 4 | 16 | 27.73
20 | Кран шаровой, латунный, полнопроходной, со сливным клапаном, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 228/1, рычаг из алюминия |  | 330 | 03300019 | G1/2" | 15 | 64 |  | 54 | 14 | 56 | 10.2
|  |  |  | 03300024 | G3/4" | 20 | 40 |  | 64 | 10 | 40 | 13.64
|  |  |  | 03300029 | G1" | 25 | 40 |  | 72.5 | 4 | 16 | 19.58
|  |  |  | 03300039 | G1"1/2 | 40 | 25 |  | 98.5 | 2 | 8 | 40.58
|  |  |  | 03300044 | G2" | 50 | 25 |  | 112 | 2 | 8 | 65.82
21 | Кран шаровой, латунный, полнопроходной, со сливным клапаном, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 228/1, рычаг из стали |  | 331 | 03310019 | G1/2" | 15 | 64 |  | 54 | 14 | 56 | 10.62
|  |  |  | 03310023 | G3/4" | 20 | 40 |  | 64 | 10 | 40 | 14.17
|  |  |  | 03310035 | G1"1/2 | 40 | 25 |  | 98.5 | 2 | 8 | 44.54
22 | Кран шаровой, латунный, полнопроходной, со сливным клапаном, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия |  | 332 | 03320009 | G1/2" | 15 | 64 |  | 54 | 15 | 60 | 10.2
|  |  |  | 03320017 | G1" | 25 | 40 |  | 72.5 | 4 | 16 | 19.58
23 | Кран шаровой, латунный, стандартный, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 228/1, рычаг из алюминия | ARIZONA | 600 | 06000009 | G3/4" | 20 | 25 | -20 ~ +120 | 55 | 14 | 56 | 5.82
|  |  |  | 06000111 | G1"1/4 | 32 | 20 |  | 74 | 4 | 16 | 13.78
|  |  |  | 06000117 | G1"1/2 | 40 | 20 |  | 83 | 3 | 12 | 20.58
24 | Кран шаровой, латунный, стандартный, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 228/1, рычаг из стали |  | 601 | 06010007 | G1/2" | 15 | 40 |  | 47 | 20 | 80 | 3.92
25 | Кран шаровой, латунный, стандартный, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия |  | 602 | 06020007 | G1/2" | 15 | 40 |  | 47 | 24 | 96 | 3.84
|  |  |  | 06020014 | G3/4" | 20 | 25 |  | 55 | 20 | 80 | 5.82
|  |  |  | 06020111 | G1"1/4 | 32 | 20 |  | 74 | 4 | 16 | 13.78
0
26 | Кран шаровой, латунный, стандартный, резьбы внутренняя-наружная по ISO 228/1, рычаг из алюминия |  | 605 | 06050007 | G1/2" | 15 | 40 |  | 55 | 24 | 96 | 4.4
|  |  |  | 06050083 | G1"1/4 | 32 | 20 |  | 84 | 4 | 16 | 15.64
27 | Кран шаровой, латунный, стандартный, резьбы внутренняя-наружная по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия |  | 607 | 06070007 | G1/2" | 15 | 40 |  | 55 | 24 | 96 | 4.4
0
28 | Кран шаровой, латунный, полнопроходной, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 228/1, рычаг из алюминия | NEW JERSEY | 910 | 09100012 | G1/2" | 15 | 50 | -20 ~ +120 | 49 | 20 | 80 | 4.38
|  |  |  | 09100013 | G3/4" | 20 | 40 |  | 57 | 14 | 56 | 6.53
|  |  |  | 09100014 | G1" | 25 | 40 |  | 68 | 6 | 24 | 10
|  |  |  | 09100015 | G1"1/4 | 32 | 30 |  | 80 | 4 | 16 | 16.06
|  |  |  | 09100016 | G1"1/2 | 40 | 30 |  | 94 | 2 | 8 | 23.94
|  |  |  | 09100018 | G2"1/2 | 65 | 18 |  | 133 |  | 5 | 86.92
29 | Кран шаровой, латунный, полнопроходной, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия |  | 912 | 09120004 | G1/2" | 15 | 50 |  | 49 | 24 | 96 | 4.38
|  |  |  | 09120005 | G3/4" | 20 | 40 |  | 57 | 14 | 56 | 6.53
30 | Кран шаровой, латунный, полнопроходной, резьбы внутренняя-наружная по ISO 228/1, рычаг из алюминия |  | 915 | 09150003 | G1/2" | 15 | 50 |  | 58.5 | 20 | 80 | 4.31
|  |  |  | 09150005 | G1" | 25 | 40 |  | 79 | 6 | 24 | 10.71
31 | Кран шаровой, латунный, полнопроходной, резьбы внутренняя-наружная по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия |  | 917 | 09170004 | G1/2" | 15 | 50 |  | 58.5 | 20 | 80 | 4.84
|  |  |  | 09170005 | G3/4" | 20 | 40 |  | 67 | 14 | 56 | 6.37
|  |  |  | 09170006 | G1" | 25 | 40 |  | 79 | 8 | 32 | 10.71
32 | Кран шаровой, латунный, полнопроходной, резьбы внутренняя-наружная (соединитель с накидной гайкой) по ISO 228/1, рычаг из алюминия |  | 920 | 09200004 | G3/4" | 20 | 40 |  | 96 | 8 | 32 | 9.2
|  |  |  | 09200005 | G1" | 25 | 40 |  | 110.5 | 4 | 16 | 12.7
33 | Кран шаровой, латунный, полнопроходной, резьбы внутренняя-наружная (соединитель с накидной гайкой) по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия |  | 922 | 09220004 | G1/2" | 15 | 50 |  | 83.5 | 14 | 56 | 6.11
|  |  |  | 09220005 | G3/4" | 20 | 40 |  | 96 | 10 | 40 | 9.2
|  |  |  | 09220007 | G1"1/4 | 32 | 30 |  | 128 | 2 | 8 | 22.05
34 | Кран шаровой, латунный, усиленного типа, полнопроходной, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 7/1, рычаг из алюминия | NEVADA | 400 | 04000218 | Rp2" | 50 | 25 | -20 ~ +120 | 128 | 1 | 4 | 65.4
35 | Кран шаровой, латунный, усиленного типа, полнопроходной, резьбы внутренняя-наружная по ISO 7/1, рычаг из алюминия |  | 405 | 04050056 | Rp3/4"-R3/4" | 20 | 40 |  | 76.5 | 12 | 48 | 11.77
|  |  |  | 04050061 | Rp1"-R1" | 25 | 40 |  | 89.5 | 6 | 24 | 17.06
|  |  |  | 04050066 | Rp1"1/4-R1"1/4 | 32 | 25 |  | 105 | 4 | 16 | 26.77
|  |  |  | 04050076 | Rp2"-R2" | 50 | 25 |  | 133 | 1 | 4 | 56.11
36 | Кран шаровой, латунный, усиленного типа, полнопроходной, резьбы внутренняя-наружная по ISO 7/1, "бабочка" из алюминия |  | 407 | 04070066 | Rp1/2"-R1/2" | 15 | 64 |  | 68 | 20 | 80 | 9.91
|  |  |  | 04070071 | Rp3/4"-R3/4" | 20 | 40 |  | 76.5 | 12 | 48 | 11.77
|  |  |  | 04070076 | Rp1"-R1" | 25 | 40 |  | 89.5 | 6 | 24 | 17.06
37 | Кран шаровой, латунный, полнопроходной, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 7/1, рычаг из алюминия | CALIFORNIA | 220 | 02200001 | Rp1/2" | 15 | 64 | -20 ~ +120 | 58 | 20 | 80 | 5.57
|  |  |  | 02200019 | Rp2" | 50 | 25 |  | 123 | 1 | 4 | 52.48
|  |  |  | 02200022 | Rp2"1/2 | 65 | 20 |  | 151 | - | 5 | 129.82
38 | Кран шаровой, латунный, полнопроходной, под пайку, рычаг из стали |  | 216 | 02160022 | 15 x 15 | 15 | 64 |  | 58.5 | 20 | 80 | 6.9664
|  |  |  | 02160025 | 22 x 22 | 20 | 40 |  | 80 | 12 | 48 | 9.9666
|  |  |  | 02160027 | 35 x 35 | 32 | 25 |  | 109.5 | 4 | 16 | 26.4522
39 | Кран шаровой, латунный, полнопроходной, с автоматическим сливом, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 7/1 |  | 255 | 025502 | Rp1/4" | 8 | 64 |  | 49 | 24 | 96 | 6.3
|  |  |  | 025503 | Rp3/8" | 10 | 64 |  | 49 | 24 | 96 | 6.44
|  |  |  | 02550014 | Rp1/2" | 25 | 64 |  | 58 | 14 | 56 | 14.09
|  |  |  | 025506 | Rp3/4" | 32 | 40 |  | 62 | 12 | 48 | 9.45
|  |  | 256 | 025608 | Rp1" | 40 | 40 |  | 77 | 6 | 24 | 22.23
|  |  | 257 | 025708 | Rp1" | 40 | 40 |  | 77 | 6 | 24 | 22.23
40 | Кран шаровой Eco Valve, латунный TEA®-технология, усиленного типа, полнопроходной, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 7/1, рычаг из стали | ECO-GREEN | 401G | 04010412 | Rp1" | 25 | 40 | -20 ~ +120 | 82.5 | 6 | 24 | 21.56
|  |  |  | 04010413 | Rp1"1/4 | 32 | 25 |  | 98 | 4 | 16 | 29.78
|  |  |  | 04010039 | Rp1"1/2 | 40 | 25 |  | 107.5 | 2 | 8 | 49.79
|  |  |  | 04010040 | Rp2" | 50 | 25 |  | 128 | 1 | 4 | 78.79
41 | Кран шаровой Eco Valve, латунный TEA®-технология, усиленного типа, полнопроходной, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 7/1, "бабочка" из алюминия |  | 402G | 0402G06 | Rp3/4" | 20 | 40 |  | 69 | 12 | 48 | 12.9261
42 | Кран шаровой Eco Valve, латунный TEA®-технология, усиленного типа, полнопроходной, резьбы внутренняя-наружная по ISO 7/1, рычаг из стали |  | 406G | 0406G06 | Rp3/4"-R3/4" | 20 | 40 |  | 76.5 | 12 | 48 | 17.3
|  |  |  | 0406G10 | Rp1"1/4-R1"1/4 | 32 | 25 |  | 105 | 4 | 16 | 40.2
|  |  |  | 0406G12 | Rp1"1/2-R1"1/2 | 40 | 25 |  | 110.5 | 2 | 8 | 58.16
|  |  |  | 0406G16 | Rp2"-R2" | 50 | 25 |  | 133 | 1 | 4 | 82.16
0
0
43 | Кран шаровой Eco Valve, латунный TEA®-технология, усиленного типа, полнопроходной, резьбы внутренняя-наружная по ISO 7/1, "бабочка" из алюминия |  | 407G | 0407G06 | Rp3/4"-R3/4" | 20 | 40 |  | 76.5 | 12 | 48 | 17.3
|  |  |  | 0407G08 | Rp1"-R1" | 25 | 40 |  | 89.5 | 6 | 24 | 25.33
|  |  |  | 0407G10 | Rp1"1/4-R1"1/4 | 32 | 25 |  | 105 | 4 | 16 | 40.2
0
44 | Кран шаровой Eco Valve, латунный TEA®-технология, полнопроходной, резьбы внутренняя-наружная (соединитель с накидной гайкой) по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия |  | 322G | 0322G04 | G1/2" | 15 | 64 |  | 84 | 14 | 56 | 12.19
|  |  |  | 0322G08 | G1" | 25 | 40 |  | 111 | 6 | 24 | 31.42
0
45 | Кран шаровой Eco Valve, латунный TEA®-технология, полнопроходной, со спускным клапаном, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 228/1, рычаг из стали |  | 331G | 03310049 | G3/4" | 20 | 40 |  | 64 | 10 | 40 | 15.9
|  |  |  | 03310050 | G1" | 25 | 40 |  | 72.5 | 4 | 16 | 24.77
46 | Кран шаровой Eco Valve, латунный TEA®-технология, с фильтром 400 мкм, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 7/1, "бабочка" из алюминия |  | 741G | 0741G06 | Rp3/4" | 20 | 20 |  | 127 | 5 | 20 | 33.29
|  |  |  | 0741G08 | Rp1" | 20 | 20 |  | 140 | 5 | 20 | 36.98
0
47 | Кран шаровой Eco Valve, латунный TEA®-технология, с фильтром 400 мкм, резьбы наружная-внутренняя по ISO 7/1, "бабочка" из алюминия |  | 743G | 0743G04 | R1/2"-Rp1/2" | 15 | 20 |  | 121.5 | 6 | 24 | 24.4
|  |  |  | 07436G25 | R3/4"-Rp1" | 20 | 20 |  | 145 | 5 | 20 | 41.06
0
48 | Кран шаровой Eco Valve, латунный TEA®-технология, с фильтром 400 мкм, резьбы внутренняя по ISO 7/1 -накидная гайка по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия |  | 747G | 0747G631 | Rp3/4" - G3/4" | 15 | 20 |  | 136.5 | 6 | 24 | 28.04
0
49 | Кран шаровой, латунный, неполнопроходной, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 228/1, рычаг из алюминия | ALABAMA | 101 | 01010033 | G1/2" | 10 | 64 | -20 ~ +120 | 45.5 | 24 | 96 | 3.8
|  |  |  | 01010034 | G3/4" | 15 | 40 |  | 49 | 14 | 56 | 5.79
|  |  |  | 01010035 | G1" | 20 | 40 |  | 59.5 | 10 | 40 | 8.37
|  |  | 700 | 070010 | G1"1/4 | 25 | 25 |  | 73 | 4 | 16 | 12.72
|  |  |  | 070012 | G1"1/2 | 32 | 25 |  | 80 | 3 | 12 | 21.86
|  |  |  | 070016 | G2" | 40 | 25 |  | 96 | 2 | 8 | 32.35
50 | Кран шаровой, латунный, неполнопроходной, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия |  | 102 | 01020006 | G3/4" | 15 | 40 |  | 49 | 15 | 60 | 5.79
|  |  | 702 | 070204 | G1/2" | 10 | 64 |  | 45.5 | 24 | 96 | 4.28
51 | Кран шаровой, латунный, стандартный, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 7/1, рычаг из алюминия | KENTUCKY | 637 | 063712 | Rp1"1/2 | 40 | 20 | -20 ~ +120 | 99 | 3 | 12 | 21.93
52 | Кран шаровой, латунный, стандартный, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 7/1, рычаг из стали |  | 636 | 063616 | Rp2" | 50 | 20 |  | 118 | 2 | 8 | 37.09
53 | Кран шаровой, латунный, стандартный, резьбы внутренняя-наружная по ISO 7/1, рычаг из алюминия |  | 657 | 065704 | Rp1/2"-R1/2" | 15 | 40 |  | 57.5 | 20 | 80 | 4.46
|  |  |  | 065710 | Rp1"1/4-R1"1/4 | 32 | 20 |  | 93 | 4 | 16 | 16.37
|  |  |  | 065716 | Rp2"-R2" | 50 | 20 |  | 118 | 2 | 8 | 37.62
54 | Кран шаровой, латунный, стандартный, резьбы внутренняя-наружная по ISO 7/1, рычаг из стали |  | 656 | 065616 | Rp2"-R2" | 50 | 20 |  | 118 | 2 | 8 | 37.25
55 | Кран шаровой, латунный, стандартный, резьбы внутренняя-наружная по ISO 7:2000, "бабочка" из алюминия |  | 658 | 065808 | Rp1"-R1" | 25 | 25 |  | 80 | 10 | 40 | 10.59
56 | Кран шаровой, латунный, полнопроходной, с электроприводом 220V, 30 сек., IP65, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 7/1 | VIRGINIA | 210 | 02100002 | Rp3/4" | 20 | 40 | -20 ~ +120 | 68 | 1 | 4 | 236.71
0
0
0
57 | Кран шаровой, латунный, полнопроходной, с фланцем под привод по ISO 5211, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 7/1 |  | 220AT | 02000047 | Rp1"1/4 | 32 | 25 |  | 95, F03 | 4 | 16 | 41.48
0
58 | Кран шаровой, латунный, с фильтром 400 мкм, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 7/1, "бабочка" из алюминия | INDIANA | 741 | 07410001 | Rp1/2" | 15 | 20 | -20 ~ +120 | 112 | 6 | 24 | 19.58
|  |  |  | 07410004 | Rp1" | 20 | 20 |  | 140 | 5 | 20 | 21.98
59 | Кран шаровой, латунный, с фильтром 400 мкм, резьбы внутренняя по ISO 7/1 -наружная (соединитель с накидной гайка) по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия |  | 737 | 07370001 | Rp1/2" - G1/2" | 24 | 20 |  | 140.5 | 6 | 24 | 22.64
|  |  |  | 07370002 | Rp3/4" - G3/4" | 20 | 20 |  | 159 | 5 | 20 | 30.47
|  |  | 736 | 07360001 | Rp1/2" - G1/2" | 24 | 20 |  | 140.5 | 6 | 24 | 22.64
60 | Кран шаровой латунный, с фильтром 400 мкм, резьбы внутренняя по ISO 7/1 - накидная гайка по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия (для подключения водосчетчиков) |  | 5501 | 05501026 | Rp1/2" - G3/4" | 15 | 20 |  | 140.5 | 6 | 24 | 32.9
|  |  |  | 05501028 | Rp3/4" - G3/4" | 15 | 20 |  | 140.5 | 6 | 24 | 32.9
Краны шаровые латунные для газа
1 | Кран шаровой, для газа, латунный, усиленного типа, полнопроходной, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 7/1, "бабочка" из алюминия |  | 452 EN331 | 04520037 | Rp1"1/4 | 32 | MOP 5 |  | 98 | 3 | 12 | 34.78
0
2 | Кран шаровой, для газа, латунный, усиленного типа, полнопроходной, резьбы внутренняя-наружная по ISO 7/1, "бабочка" из алюминия |  | 457 EN331 | 04570041 | Rp1"-R1" | 25 | MOP 5 |  | 89.5 | 6 | 24 | 22.1401
0
3 | Кран шаровой, для газа, латунный, полнопроходной, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 7/1, рычаг из стали | COLORADO | 475 EN331 | 04750001 | Rp1/2" | 15 | MOP 5 | -20 ~ +60 | 58 | 20 | 80 | 7.86
4 | Кран шаровой, для газа, латунный, полнопроходной, резьбы внутренняя-наружная по ISO 7/1, рычаг из стали |  | 477 EN331 | 04770001 | Rp1/2"-R1/2" | 15 | MOP 5 |  | 68 | 20 | 80 | 8.54
5 | Кран шаровой, для газа, латунный, полнопроходной, резьбы внутренняя-наружная по ISO 7/1, "бабочка" из алюминия |  | 478 EN331 | 04780006 | Rp1"-R1" | 25 | MOP 5 |  | 88.5 | 6 | 24 | 18.74
6 | Кран шаровой, для газа, латунный, резьбы наружная по ISO 7/1-накидная гайка по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия |  | 571 | 05710003 | R1/2"xG3/4" | 10 | 4 |  | 58.5 | 25 | 100 | 10.92
7 | Кран шаровой, угловой, для газа, латунный, резьбы внутренняя по ISO 7/1-накидная гайка по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия |  | 575 | 05710001 | Rp1/2"xG1/2" | 10 | 4 |  | 58.5 | 25 | 100 | 11.55
Краны шаровые латунные для воды специальные
1 | Кран шаровой, латунный, водоразборный, резьбы наружная по ISO 228/1-штуцер с накидной гайкой, "бабочка" из алюминия |  | 688 | 06880015 | G1" | 15 | 16 |  | 120 | 5 | 20 | 18.85
2 | Кран шаровой, латунный хромированный, раздаточный, для пищевых резервуаров, резьба наружная по ISO 228/1, флажок из АБС |  | 681 | 06810004 | G3/8" | 10 | 16 |  | 63.5 | 20 | 80 | 6.75
|  |  |  | 06810005 | G1/2" | 10 | 16 |  | 63.5 | 20 | 80 | 6.75
3 | Миникран шаровой, латунный, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 228/1, "флажок" из алюминия |  | 800 | 08000015 | G1/2" | 10 | 16 |  | 44.5 | 40 | 160 | 5.04
4 | Миникран шаровой, латунный, угловой с фильтром для стиральных машин хромированный, резьбы наружная по ISO 7/1 - наружная по ISO 228/1, "флажок" из алюминия хромированный + декоративная розетка арт.1005 |  | 790 | 07900001 | R1/2"xG3/4" | 8 | 10 |  | 81 | 15 | 60 | 5.03
5 | Миникран шаровой, латунный, угловой с фильтром для смесителей хромированный, резьбы наружная по ISO 7/1 - шарнирная цанга для медной трубы, "флажок" из алюминия хромированный |  | 875 | 08750001 | R1/2"x10 | 8 | 10 |  | 81 | 10 | 40 | 8.63
6 | Миникран шаровой, латунный, для стиральных машин хромированный, резьбы наружная-наружная по ISO 228/1, "флажок" из АБС хромированный + декоративная розетка арт.1005 |  | 892 | 08920002 | G1/2"xG3/4" | 10 | 10 |  | 73.5 | 12 | 48 | 6.74
7 | Штуцер с накидной гайкой для арт.887, 887M |  | 693 | 06930001 | G3/4"x15 | [6 empty] | 0.43

## Клапаны обратные
|  | ООО "Бугатти" Тел. (495) 551-26-99, 551-25-99 140053, Московская обл., г. Котельники, Дзержинское ш., д. 11 | [7 empty] | www.valvosanitaria.ru info@valvosanitaria.ru Часы работы: с 9.30 до 17.00, кроме субботы и воскресенья
Клапаны обратные
№ | Наименование | Серия | Артикул | Код | Резьбы | DN | PN, бар | Диапазон температур рабочей среды, ° C | Длина строительная, мм | Кол-во в упаковке |  | Цена базовая, €
[10 empty] | коробка | ящик
1 | Затвор обратный, латунный, с латунным седлом, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 228/1 | NEBRASKA | 180 | 01800008 | G2"1/2 | 55 | 8 | 0 ~ +90 | 118 | 1 | 6 | 51.14
|  |  |  | 01800010 | G3" | 70 | 8 |  | 135 | 1 | 5 | 84.1
|  |  |  | 01800012 | G4" | 90 | 8 |  | 164 | 1 | 2 | 143.4
2 | Клапан обратный EURO 1000®, латунный, пружинный (золотник из полиамида), резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 228/1 |  | 191 | 01910008 | G1"1/4 | 32 | 10 | -20 ~ +100 | 64 | 4 | 32 | 12.7
3 | Фильтр сетчатый, приемный, из нержавеющей стали, для обратных клапанов типа EURO |  | 197 | 01970003 | G3/4" |  |  |  |  | 30 | 120 | 0.99
|  |  |  | 01970006 | G1"1/4 |  |  |  |  | 10 | 40 | 1.47
|  |  |  | 01970007 | G1"1/2 |  |  |  |  | 10 | 40 | 1.85
|  |  |  | 01970009 | G2" |  |  |  |  | 4 | 16 | 2.39

## Задвижки
|  | ООО "Бугатти" Тел. (495) 551-26-99, 551-25-99 140053, Московская обл., г. Котельники, Дзержинское ш., д. 11 | [7 empty] | www.valvosanitaria.ru info@valvosanitaria.ru Часы работы: с 9.30 до 17.00, кроме субботы и воскресенья
Задвижки клиновые
№ | Наименование | Серия | Артикул | Код | Резьбы | DN | PN, бар | Диапазон температур рабочей среды, ° C | Длина строительная, мм | Кол-во в упаковке |  | Цена базовая, €
[10 empty] | коробка | ящик
1 | Задвижка клиновая, латунная, стандартная, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 228/1, "барашек" из стали | NEBRASKA | 110 | 01100013 | G4" | 93 | 16 | 0 ~ +120 | 84 | 1 | 2 | 134.42

## Фильтры
|  | ООО "Бугатти" Тел. (495) 551-26-99, 551-25-99 140053, Московская обл., г. Котельники, Дзержинское ш., д. 11 | [7 empty] | www.valvosanitaria.ru info@valvosanitaria.ru Часы работы: с 9.30 до 17.00, кроме субботы и воскресенья
Фильтры
№ | Наименование | Серия | Артикул | Код | Резьбы | DN | PN, бар | Диапазон температур рабочей среды, ° C | Длина строительная, мм | Кол-во в упаковке |  | Цена базовая, €
[10 empty] | коробка | ящик
1 | Фильтр латунный с сеткой из нержавеющей стали 600мкм, резьбы по ISO 228/1 | NEBRASKA | 170 | 01700016 | G4" | 100 | 16 | -20 ~ +100 | 215 | 1 | 1 | 166.59
2 | Фильтр латунный с сеткой из нержавеющей стали 600мкм со сливным краном |  | 171 | 017104 | G1/2" | 15 | 20 |  | 58 | 20 | 80 | 11.03
|  |  |  | 017116 | G2" | 50 | 20 |  | 126 | 1 | 1 | 20.74

## Фитинги
|  |  | ООО "Бугатти" Тел. (495) 551-26-99, 551-25-99 140053, Московская обл., г. Котельники, Дзержинское ш., д. 11 |  |  |  | www.bugatti.ru info@bugatti.ru Часы работы: с 9.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья
Фитинги латунные резьбовые
№ | Наименование | Серия | Артикул | Код | Размер, " | Длина, мм | Кол-во в упаковке |  | Цена базовая, €
[7 empty] | коробка | ящик
1 | Удлинитель Вр/Нр круглый | ST.LOUIS | 139 | 01390013 | G1/2"x10 | 23.5 | 20 | 200 | 1.16
|  |  |  | 01390021 | G1/2"x30 | 41.5 | 20 | 100 | 2.33
|  |  |  | 01390023 | G1/2"x40 | 53 | 20 | 80 | 2.88
|  |  |  | 01390065 | G1/2"x60 | 73 | 10 | 60 | 4.34
|  |  |  | 01390067 | G3/4"x40 | 53 | 10 | 60 | 3.94
|  |  |  | 01390042 | G1"x15 | 30 | 5 | 80 | 3.25
|  |  |  | 01390072 | G1"x80 | 95 | 5 | 30 | 13.86
|  |  |  | 01390073 | G1"1/4x15 | 28 |  | 20 | 7.73
|  |  |  | 01390074 | G1"1/4x20 | 33 |  | 20 | 9.33
|  |  |  | 01390075 | G1"1/4x30 | 43 |  | 15 | 10.99
|  |  |  | 01390076 | G1"1/4x40 | 53 |  | 15 | 13.41
2 | Удлинитель Вр/Нр круглый хром. |  | 139С | 01390014 | G1/2"x10 | 23.5 | 20 | 200 | 1.5153
|  |  |  | 01390018 | G1/2"x20 | 31.5 | 20 | 120 | 2.1967
|  |  |  | 01390020 | G1/2"x25 | 38 | 20 | 100 | 2.5323
|  |  |  | 01390022 | G1/2"x30 | 41.5 | 20 | 100 | 2.8883
|  |  |  | 01390049 | G1/2"x60 | 73 | 10 | 60 | 5.3291
|  |  |  | 01390050 | G1/2"x80 | 93 | 10 | 40 | 6.641
|  |  |  | 01390051 | G1/2"x100 | 113 | 10 | 40 | 8.5835
|  |  |  | 01390028 | G3/4"x10 | 24 | 10 | 160 | 2.5425
|  |  |  | 01390030 | G3/4"x15 | 28 | 10 | 140 | 2.8781
|  |  |  | 01390032 | G3/4"x20 | 33 | 10 | 120 | 3.2646
|  |  |  | 01390052 | G3/4"x25 | 38 | 10 | 100 | 3.6612
|  |  |  | 01390034 | G3/4"x30 | 43 | 10 | 80 | 4.0578
|  |  |  | 01390036 | G3/4"x40 | 53 | 10 | 60 | 4.8816
|  |  |  | 01390038 | G3/4"x50 | 63 | 10 | 50 | 5.685
|  |  |  | 01390053 | G3/4"x60 | 73 | 10 | 50 | 6.7529
|  |  |  | 01390045 | G3/4"x80 | 93 | 10 | 40 | 8.2275
|  |  |  | 01390046 | G3/4"x100 | 113 | 10 | 40 | 10.6175
|  |  |  | 01390057 | G1"x30 | 45 | 5 | 40 | 6.0613
|  |  |  | 01390058 | G1"x40 | 55 | 5 | 30 | 7.2309
|  |  |  | 01390059 | G1"x50 | 65 | 5 | 30 | 8.6852
|  |  |  | 01390060 | G1"x80 | 95 | 5 | 30 | 17.289
|  |  |  | 01390061 | G1"1/4x15 | 28 |  | 20 | 9.2445
|  |  |  | 01390062 | G1"1/4x20 | 33 |  | 20 | 11.2175
|  |  |  | 01390063 | G1"1/4x30 | 43 |  | 15 | 13.1905
|  |  |  | 01390064 | G1"1/4x40 | 53 |  | 15 | 16.3025
3 | Тройник |  | 140 | 01400003 | G1/2" | 45.5 | 20 | 80 | 1.9323
|  |  |  | 01400013 | G1" | 64 | 5 | 25 | 4.8409
4 | Тройник хром. |  | 140C | 01400023 | G1/2" | 45.5 | 20 | 80 | 2.5527
|  |  |  | 01400025 | G3/4" | 51.5 | 10 | 40 | 4.0273
|  |  |  | 01400028 | G1" | 64 | 5 | 25 | 6.4173
5 | Тройник переходной |  | 140R | 01400011 | G1"хG3/4" | 63 | 5 | 25 | 5.9698
6 | Угольник |  | 141 | 01410006 | G3/4" | 42.5 | 10 | 60 | 2.8069
|  |  |  | 01410008 | G1" | 53 | 5 | 30 | 4.1697
7 | Угольник хром. |  | 141C | 01410018 | G3/4" | 42.5 | 10 | 60 | 3.5595
|  |  |  | 01410019 | G1" | 53 | 5 | 30 | 5.5325
8 | Угольник переходной |  | 141R | 01410020 | G3/4"хG1/2" | 54.5 | 10 | 60 | 3.051
|  |  |  | 01410021 | G1"хG1/2" | 69 | 5 | 30 | 5.4613
9 | Угольник Вр/Нр |  | 142 | 01420013 | G2" | 106.5 |  | 6 | 25.7403
10 | Угольник Вр/Нр переходной |  | 142R | 01420021 | G1"хG1/2" | 70 | 5 | 30 | 5.4003
|  |  |  | 01420022 | G1"хG3/4" | 70 | 5 | 30 | 5.2274
11 | Крестовина |  | 149 | 01490001 | G1/2" | 46 | 20 | 50 | 2.8374
|  |  |  | 01490003 | G3/4" | 51 | 10 | 40 | 3.6307
|  |  |  | 01490005 | G1" | 64 | 5 | 25 | 6.8139
12 | Ниппель переходной |  | 144R | 01440015 | G1"xG3/4" | 38.5 | 10 | 50 | 2.0035
13 | Ниппель переходной хром. |  | 144RC | 01440059 | G1/4"xG1/8" | 23 | 20 | 600 | 0.87462
|  |  |  | 01440065 | G1"xG3/4" | 38.5 | 10 | 50 | 2.4408
14 | Муфта |  | 145 | 01450009 | G3/4" | 36 | 10 | 60 | 1.4645
|  |  |  | 01450014 | G1" | 41 | 5 | 30 | 2.451
|  |  |  | 01450018 | G1"1/4 | 39.5 |  | 16 | 3.9561
15 | Муфта хром. |  | 145C | 01450052 | G3/4" | 36 | 10 | 60 | 1.9425
16 | Муфта переходная |  | 145R | 01450011 | G1"xG1/2" | 31 | 10 | 60 | 2.2781
|  |  |  | 01450012 | G1"xG3/4" | 31 | 10 | 40 | 2.2679
|  |  |  | 01450030 | G1"1/4xG3/4" | 37 |  | 24 | 3.7934
|  |  |  | 01450028 | G1"1/2xG1"1/4 | 37 |  | 12 | 6.58
17 | Переходник Вр/Нр шестигранный |  | 146R | 01460019 | G1"xG3/4" | 30 | 10 | 80 | 1.8306
18 | Переходник Вр/Нр шестигранный хром. |  | 146RC | 01460051 | G1"xG3/4" | 30 | 10 | 80 | 2.2069
19 | Футорка |  | 147 | 01470041 | G3/4"xG1/4" | 17.5 | 10 | 240 | 1.5357
|  |  |  | 01470021 | G1"xG3/4" | 21.5 | 10 | 100 | 1.434
|  |  |  | 01470035 | G2"xG1"1/4 | 30 |  | 6 | 6.4071
20 | Футорка хром. |  | 147C | 01470063 | G3/8"xG1/4" | 13.5 | 20 | 400 | 0.80343
|  |  |  | 01470072 | G1"xG3/4" | 21.5 | 10 | 100 | 1.8306
21 | Пробка с внутренней резьбой |  | 173 | 01730001 | G3/8" | 13 | 20 | 400 | 0.54918
|  |  |  | 01730006 | G1"1/2 | 18.5 |  | 20 | 3.8341
22 | Пробка с внутренней резьбой хром. |  | 173C | 01730016 | G1/2" | 12.5 | 20 | 300 | 0.84411
23 | Пробка с наружной резьбой |  | 174 | 01740005 | G1"1/4 | 17 |  | 30 | 3.2849
|  |  |  | 01740006 | G1"1/2 | 18.5 |  | 20 | 5.2986
24 | Соединитель с накидной гайкой Вр/Нр никел. |  | 710N | 07100012 | G1"1/4 | 65.5 | 8 | 32 | 12.3362
|  |  |  | 07100013 | G1"1/2 | 75.5 | 6 | 24 | 19.323
25 | Соединитель с накидной гайкой Вр/Нр угловой |  | 715 | 07150005 | G1"1/4 | 78.5 | 5 | 20 | 14.299
|  |  |  | 07150006 | G1"1/2 | 89 | 3 | 12 | 23.2791
|  |  |  | 07150007 | G2" | 118 | 2 | 8 | 41.3207
26 | Соединитель с накидной гайкой Вр/Нр угловой никел. |  | 715N | 07150010 | G3/4" | 63 | 15 | 60 | 6.2037
|  |  |  | 07150012 | G1"1/4 | 78.5 | 5 | 20 | 14.9499
|  |  |  | 07150013 | G1"1/2 | 89 | 3 | 12 | 24.7131
|  |  |  | 07150014 | G2" | 118 | 2 | 8 | 43.9242
27 | Удлинитель Нр/Нр круглый |  | 716 | 07160053 | G3/4"x50 |  | 20 | 80 | 2.1357
|  |  |  | 07160024 | G1"x50 |  | 10 | 80 | 3.1934
|  |  |  | 07160031 | G1"x200 |  | 10 | 20 | 10.6887
28 | Штуцер с внутренней резьбой |  | 177 | 01770013 | G1"x25 | 52 | 25 | 100 | 3.8951
|  |  |  | 01770014 | G1"x30 | 52 | 20 | 80 | 4.1595
|  |  |  | 01770017 | G1"1/4x35 | 60 | 15 | 60 | 7.2919
|  |  |  | 01770018 | G1"1/2x40 | 62 | 12 | 48 | 10.3632
|  |  |  | 01770019 | G2"x50 | 72 | 6 | 24 | 18.2958
29 | Штуцер с наружной резьбой |  | 277 | 02770006 | G1/4"x10 | 38 | 200 | 800 | 0.77292
|  |  |  | 02770025 | G3/4"x25 | 54 | 40 | 160 | 1.017
|  |  |  | 02770027 | G1"x25 | 53 | 25 | 100 | 3.1629
|  |  |  | 02770032 | G1"1/4x35 | 61 | 15 | 60 | 5.7867
|  |  |  | 02770054 | G1"1/2x45 | 74 | 8 | 32 | 9.1937
|  |  |  | 02770040 | G2"x60 | 84.5 | 2 | 8 | 16.2822
30 | Соединитель быстроразъемный резьба наружная - штуцер под шланг |  | 280 | 02800003 | G3/4" x 20 | 75 | 12 | 48 | 6.8749
|  |  |  | 02800005 | G1" x 25 | 80.5 | 10 | 40 | 9.8344
|  |  |  | 02800007 | G1"1/4 x 30 | 88 | 8 | 32 | 10.3327
31 | Соединитель быстроразъемный угловой резьба наружная - штуцер под шланг |  | 281 | 02810003 | G3/4" x 20 | 48 | 20 | 80 | 6.3766
|  |  |  | 02810004 | G1" x 25 | 57 | 8 | 32 | 9.8649
|  |  |  | 02810006 | G1"1/4 x 30 | 65 | 8 | 32 | 11.7565
32 | Соединитель быстроразъемный - два штуцера под шланг |  | 282 | 02820004 | 20 | 90 | 20 | 80 | 5.7867
|  |  |  | 02820005 | 25 | 91.5 | 15 | 60 | 7.9428
|  |  |  | 02820006 | 30 | 95 | 10 | 40 | 10.6378
33 | Соединитель для резервуаров |  | 290 | 02900005 | G1"1/4 | 95 | 4 | 16 | 16.0381
|  |  |  | 02900006 | G1"1/2 | 94.5 | 3 | 12 | 20.6654
|  |  |  | 02900007 | G2" | 112 | 3 | 12 | 27.7844
34 | Соединитель для резервуаров для быстрого монтажа "Euro Patent" |  | 297 | 02970001 | G1/2" | 70.5 | 15 | 60 | 10.4853
|  |  |  | 02970002 | G3/4" | 70.5 | 10 | 40 | 11.7667
|  |  |  | 02970003 | G1" | 76 | 6 | 24 | 14.9702
Фитинги латунные PN30 для труб из ПНД
1 | Соединитель с наружной резьбой | VALVOPAT | 3000 | 30000007 | R1/2"*20 |  |  |  | 2.8883
|  |  |  | 30000009 | R3/4"*20 |  |  |  | 3.0408
2 | Соединитель с внутренней резьбой |  | 3005 | 30050004 | Rp1/2"*16 |  |  |  | 2.6747
|  |  |  | 30050006 | Rp1/2"*20 |  |  |  | 2.7561
|  |  |  | 30050016 | Rp1"*32 |  |  |  | 6.9766
3 | Муфта соединительная |  | 3015 | 30150003 | 16*16 |  |  |  | 4.068
|  |  |  | 30150005 | 20*20 |  |  |  | 4.9019
|  |  |  | 30150008 | 25*25 |  |  |  | 6.6512
|  |  |  | 30150010 | 32*32 |  |  |  | 8.8377
4 | Тройник с наружной резьбой |  | 3020 | 30200001 | 20*R1/2"*20 |  |  |  | 7.0173
|  |  |  | 30200002 | 25*R3/4"*25 |  |  |  | 9.6412
|  |  |  | 30200003 | 32* R1"*32 |  |  |  | 14.7058
5 | Тройник с внутренней резьбой |  | 3025 | 30250003 | 20*Rp1/2"*20 |  |  |  | 6.8056
|  |  |  | 30250006 | 25*Rp3/4"*25 |  |  |  | 9.3396
|  |  |  | 30250010 | 32* Rp1"*32 |  |  |  | 14.6869
6 | Тройник соединительный |  | 3030 | 30300001 | 20*20*20 |  |  |  | 8.6852
|  |  |  | 30300003 | 25*25*25 |  |  |  | 11.6345
|  |  |  | 30300005 | 32*32*32 |  |  |  | 18.7128
7 | Угольник с наружной резьбой |  | 3035 | 30350038 | R1/2"*20 |  |  |  | 4.5968
|  |  |  | 30350039 | R3/4"*25 |  |  |  | 6.2139
|  |  |  | 30350040 | R1"*32 |  |  |  | 9.8344
8 | Угольник с накидной гайкой |  | 3036 | 30360006 | G1"1/4*32 |  |  |  | 14.7465
9 | Угольник с внутренней резьбой |  | 3037 | 30370038 | Rp1/2"*20 |  |  |  | 4.2816
|  |  |  | 30370039 | Rp3/4"*25 |  |  |  | 5.8579
|  |  |  | 30370040 | Rp1"*32 |  |  |  | 8.9598
10 | Угольник соединительный |  | 3039 | 30390026 | 20*20 |  |  |  | 6.2952
|  |  |  | 30390027 | 25*25 |  |  |  | 8.5733
|  |  |  | 30390028 | 32*32 |  |  |  | 13.1701
11 | Угольник настенный |  | 3080 | 30800006 | Rp1/2"*20 |  |  |  | 4.8206
|  |  |  | 30800007 | Rp1/2"*25 |  |  |  | 6.9359
Соединители для м/п труб
1 | Соединитель в сборе для м/п труб |  | 4100 | 41000001 | 1/2"x16*2.0 |  | 1 | 150 | 1.47
|  |  | 4101 | 41010001 | 3/4"x16*2.0 |  | 1 | 150 | 2.47
|  |  |  | 41010006 | 3/4"x20*2.0 |  | 1 | 150 | 2.7

## Запасные части
ООО "Бугатти" Тел. (495) 551-26-99, 551-25-99 140053, Московская обл., г. Котельники, Дзержинское ш., д. 11 |  |  |  |  | www.bugatti.ru info@bugatti.ru Часы работы: с 9.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья
Запасные части
№ | Наименование | Серия | Артикул | Код | Размер, " | Цена базовая, €
1 | Рычаг из алюминия для кранов серий OREGON, NEVADA, CALIFORNIA, NEW JERSEY, KENTUCKY | RICAMBI | 1006 | 10060009 | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" | 1.556
|  |  |  | 10060025 | 1"1/2, 2" | 5.6138
|  |  |  | 10060033 | 2"1/2 | 9.9157
|  |  |  | 10060042 | 3", 4" | 19.8518
2 | Рычаг из стали для кранов серий OREGON, NEVADA, CALIFORNIA, NEW JERSEY, KENTUCKY |  | 1009 | 10090017 | 1", 1"1/4 | 3.1934
|  |  |  | 10090025 | 1"1/2, 2" | 5.6443
|  |  |  | 10090034 | 3", 4" | 20.0247
3 | "Бабочка" из алюминия для кранов серий OREGON, NEVADA, CALIFORNIA, NEW JERSEY, KENTUCKY |  | 1011 | 10110013 | 3/4" | 1.7391
|  |  |  | 10110021 | 1", 1"1/4 | 3.1629
4 | "Бабочка" из алюминия для кранов серий ARIZONA |  | 1012 | 10120017 | 1" | 1.7492
5 | Гайка крепления ручки, оцинкованная сталь |  | 1027 | 10270001 | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" | 0.1448
|  |  |  | 10270002 | 1", 1"1/4 | 0.25857
6 | "Флажок" из алюминия для миникранов |  | 1017 | 10170021c | 1/4", 3/8", 1/2" | 0.92
7 | "Флажок" из ABS хром. для миникранов |  | 1017 | 10170021 | 1/4", 3/8", 1/2" | 0.61
8 | Сливной клапан для кранов арт.330, 331, 332 |  | 399 | 03990001 | 1/4" | 2.1255
9 | Сливной клапан латунный для кранов арт.330, 331, 332 |  | 399 | 039902 | 1/4" | 1.6272
10 | Комплект заглушки для кранов арт.330, 331, 332 |  | 1024 | 10240001 | 1/4" | 0.77292
11 | Удлинитель ручки шаровых кранов |  | 650 | 055002 | 1/2", 3/4" | 4.0883
|  |  |  | 065008 | 1" | 1.1594
|  |  |  | 055008 | 1"1/4, 1"1/2 | 1.2712
|  |  |  | 055012 | 2" | 1.4746
12 | Штуцер для водоразборных кранов |  | 693 | 06930001 | 3/4" х 15 | 0.42714
13 | Кольцо уплотнительное из NBR 70 Sh |  | A00 | A00657 | (5.28 * 1.78) | 0.12411
|  |  |  | A00541 | (8.73 * 1.78) | 0.20686
|  |  |  | A00544 | 1/2" (15.60 * 1.78) | 0.1448
|  |  |  | A00547 | 1" (26.64 * 1.78) | 0.26892